Системы конструктивной огнезащиты металлоконструкций

| Наименование системы | Предел огнестойкости R мин. | Приведенная толщина металла (ПТМ) мм | Материалы и их расход на один квадратный метр защищаемой поверхности, не менее | *** Цена (с НДС), руб./ м 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МБОР-8Ф м 2 | МБОР-10 м 2 | МБОР-10Ф М 2 | МБОР-13Ф м 2 | МБОР-16Ф, м 2 | Состав "Плазас", кг |  |
| ET Профиль | 45 | 2,40 | 1,1 |  |  |  |  | 2,0 | 387,51 |
|  | 60 | 3,40 | 1,1 |  |  |  |  |  | 387,51 |
|  |  | 2,40 |  |  | 1,1 |  |  |  | 447,98 |
|  | 90 | 6,38 |  |  | 1,1 |  |  |  | 447,98 |
|  |  | 4,91 |  |  |  | 1,1 |  |  | 540,56 |
|  |  | 3,35 |  |  |  |  | 1,1 |  | 619,99 |
|  |  | 2,40 |  | 1,0 | 1,05 |  |  |  | 685,15 |
|  | 120 | 7,91 |  |  |  |  | 1,1 |  | 619,99 |
|  | Предел огнестой кости R мин. | Приведенная толщина металла (ПТМ) мм | Толщина плиты, мм | Материалы и их расход на один квадратный метр защищаемой поверхности, не менее | *** Цена (с НДС), руб./ м 2 |
|  |  |  |  | Плита EURO-ЛИТ, м 2 | Огнезащитный состав «Плазас», кг | С плитой без покрытия | С плитой на фольге с одной стороны |
| ET Металл | 90 | 3,14 | 30 | 1,1 | 1,5 | 430,42 | 488,50 |
|  | 120 | 3,10 | 40 | 1,2 | 1,6 | 585,91 | 649,27 |
|  | 150 | 3,12 | 50 | 1,3 | 1,7 | 761,23 | 829,86 |
|  | 180 | 3,10 | 60 | 1,4 | 1,8 | 956,36 | 1030,28 |
|  | 240 | 3,20 | 80 | 1,6 | 2,0 | 1406,05 | 1490,52 |
| СИСТЕМЫ КОНСТРУКТИВНОЙ ОГНЕЗАЩИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МНОГОПУСТОТНЫХ И ПОЛНОТЕЛЫХ КОНСТРУКЦИЙ. |
| Наименование системы | Предел огнестойкости REI, мин. | Материалы и их расход на один квадратный метр защищаемой поверхности, не менее | ***Цена (с НДС), руб./м 2 |
|  |  | EURO-ЛИТ, м2 | **Металлический крепёжный элемент, шт. на м 2 | С плитой без покрытия | С плитой на фольге с одной стороны |
|  |  | 1200х1000х30мм | 1000х600х30мм | Штифт 8х70 | Диск 10,5х70 |  |  |
| ЕТ Бетон | 240 | 1 |  | 7,5 | 7,5 | 474,35 | 527,15 |
|  |  |  | 1 | 8,3 | 8,3 | 493,25 | 546,05 |
| ** Величина расчётная (количество крепежных элементов на одну плиту EURO-ЛИТ 1200х1000х30мм - 9комплектов; на плиту размерами 1000х600х30мм – 5 комплектов) СИСТЕМЫ КОНСТРУКТИВНОЙ ОГНЕЗАЩИТЫ ВОЗДУХОВОДОВ |
| Наименование системы | Предел огнестой кости EI, мин. | Материалы и их расход на один квадратный метр защищаемой поверхности, не менее | *** Цена (с НДС), руб./ м 2 |
|  |  | МБОР-5Ф, м 2 | МБОР-8Ф, м 2 | МБОР-10Ф, м 2 | МБОР-13Ф, м 2 | МБОР-16Ф, м 2 | Состав "Плазас", кг |  |
| ET Vent | 30 | 1,1 |  |  |  |  | 0,7 | 257,52 |
|  | 60 | 1,1 |  |  |  |  | 1,2 | 292,02 |
|  | 90 |  | 1,1 |  |  |  | 2,8 | 442,71 |
|  | 120 |  |  |  | 1,1 |  | 2,8 | 595,76 |
|  | 150 |  |  |  |  | 1,1 | 2,8 | 675,19 |
|  | 180 |  |  | 2,05 |  |  | 2,8 | 770,89 |
| КОМПОНЕНТЫ ОГНЕЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ |
| Условное обозначение | * Размер, мм | Плотность кг / м3 | Упаковка | Кол-во в упаковке, м2 | *** Отпускная цена (в т.ч. НДС), руб. / м2 |
| Материал базальтовый огнезащитный рулонный ТУ 5769-003-48588528-00 с изм. 1,2,3,4 |
| МБОР-5Ф (фольгированный ) | 30000х1500х5 10 000*1000*5 | 110-130 | рулон ( 400-450 х 1580 мм, вес 24-26 кг | 45, 10 | 190,20 |
| МБОР-8Ф (фольгированный ) | 20000х1500х8 |  |  | 30 | 226,83 |
| МБОР-10 (без обкладки) | 16000х1500х10 |  |  | 24 | 251,26 |
| МБОР-10Ф (фольгированный ) | 16000х1500х10 |  |  | 24 | 281,80 |
| МБОР-13Ф (фольгированный ) | 10000х1500х13 |  |  | 15 | 365,96 |
| МБОР-16Ф (фольгированный ) | 10000х1500х16 |  |  | 15 | 438,17 |
| Плита минераловатная огнезащитная теплоизоляционная ТУ 5762-011-0862-1635-2009 |
| Условное обозначение | *Размер, мм | Плотность, кг / м3 | Упаковка | Кол-во в упаковке | Отпускная цена (в т.ч. НДС) |
|  |  |  |  | м2 | м3 | *** Плита без покрытия | *** Плита на фольге с одной стороны |
|  |  |  |  |  |  | руб/м2 | руб/м3 | руб/м2 | руб/м3 |
| EURO-ЛИТ | 1000х600х30 | 140-160 | 8 шт | 4,8 | 0,144 | 297,20 | 9906,60 | 350,00 | 11666,60 |
|  | 1000х600х40 |  | 5 шт. | 3,0 | 0,120 | 396,26 |  | 449,06 | 11226,60 |
|  | 1000х600х50 |  | 4 шт. | 2,4 | 0,120. | 495,33 |  | 548,13 | 10962,60 |
|  | 1000х600х60 |  | 4 шт | 2,4 | 0,144 | 594,40 |  | 647,20 | 10786,60 |
|  | 1000х600х80 |  | 3 шт. | 1,8 | 0,144 | 792,53 |  | 845,33 | 10566,60 |
|  | 1200х1000х30 |  | 4шт | 4.8 | 0,144 | 297,20 |  | 350,00 | 11666,60 |
| * Допускаются другие размеры по согласованию с заказчиком Клеящие смеси, вспомогательные материалы и крепежные элементы |
| Наименование Упаковка *** Отпускная цена (в т.ч. НДС) Огнезащитный состав "Плазас" ТУ 5765-013-70794668-2006 ПЭ ведро, 18 кг ПЭ Евробочка, 54 кг 69,00 руб./кг Скотч алюминиевый "ПРЕМИУМ" Ролик 50 х 50 000 мм Расход 1,5-2,5 м на 1 м 2 защищаемой поверхности 162 руб./ролик Скотч алюминиевый Ролик 50 х 50 000 мм Расход 1,5-2,5 м на 1 м 2 защищаемой поверхности 135 руб./ролик Металлический крепёжный элемент Штифт 8 х 70 MEN «Mungo» Картонная коробка, 50 шт. 11,81 руб./шт. Металлический крепёжный элемент Диск 10,5 х 70 MDB-M «Mungo» Картонная коробка, 100 / 250 шт. 11,81 руб./шт. Возможна поставка штифтов «MUNGO» длиной до 180мм *** Предоставляемые скидки при оплате: свыше 100 т. руб. – 5% свыше 300 т. руб. – 7% свыше 500 т. руб. – 10% |